## 主材13%招标控制价
主材采购招标控制价
项目名称：复兴大道口袋公园建设项目-主材（不含砂石及混凝土）采购
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 税率 | 总价 （元） | 备注
1 | 不锈钢收边 | 5厚304不锈钢50mm*50mm | kg | 3624.11 | 18 | 13% | 65233.98 | 园建工程彩色透水混凝土路面
2 | 双丙聚氨酯 |  | kg | 4168 | 6 | 13% | 25008 | 园建工程彩色透水混凝土路面
3 | 预制混凝土块 | 清水混凝土预制板1000mm*600mm*100mm | m3 | 139.35 | 1550 | 13% | 215992.5 | 园建工程铺装汀步
4 | 黄色千层石 | φ1000-2000黄色千层石，砌筑高度为500-1000左右，根据现状调整。 | t | 60 | 1000 | 13% | 60000 | 园建工程千层石，暂估价
5 | 金属字 | 2厚304不锈钢logo字，专业厂家二次深化设计 | 套 | 1 | 50000 | 13% | 50000 | 园建工程阶梯草坪坐凳，暂估价
6 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 20.56 | 85 | 13% | 1747.6 | 给水系统过路保护管
7 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 48.19 | 22 | 13% | 1060.18 | 给水系统过路保护管
8 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 27.27 | 17 | 13% | 463.59 | 给水系统过路保护管
9 | SC管 | DN50 | m | 206 | 18 | 13% | 3708 | 室外强电部分配电箱进线电缆保护管
10 | PE管给水管 | DN20，1.6MPa | m | 629.56 | 2.8 | 13% | 1762.77 | 给水系统室外给水管
11 | PE管给水管 | DN32，1.6MPa | m | 223.21 | 7 | 13% | 1562.47 | 给水系统室外给水管
12 | PE管给水管 | DN40，1.6MPa | m | 63.42 | 10 | 13% | 634.2 | 给水系统室外给水管
13 | PE管给水管 | DN50，1.0MPa | m | 31.7 | 17 | 13% | 538.9 | 给水系统室外给水管
14 | PE管给水管(1.0MPa) | DN100，1.0MPa | m | 1184.01 | 53 | 13% | 62752.53 | 给水系统室外给水管
15 | 室外塑料给水管热熔管件 | DN100 | 个 | 318 | 55 | 13% | 17490 | 给水系统室外给水管件
16 | 庭院灯 40W | 1.名称:庭院灯，H=3.5m 2.型号:LED灯 40W 3.光源照度:4000K 暖黄色 4.防护等级IP67 | 套 | 54 | 550 | 13% | 29700 | 室外强电部分庭院灯
17 | 电力电缆 | ZR-YJV-3x6 | m | 1547.17 | 17 | 13% | 26301.89 | 室外强电部分阻燃电缆敷设
18 | 电力电缆 | ZR-YJV-5x10 | m | 202 | 35 | 13% | 7070 | 室外强电部分阻燃电缆敷设（暂估）
19 | PE管 | DN32 | m | 1532.53 | 3.9 | 13% | 5976.87 | 室外强电部分照明电缆保护管
20 | HDPE双壁波纹管 | 8KN DN200 | m | 667.21 | 63 | 13% | 42034.23 | 雨水系统雨水管
21 | HDPE双壁波纹管 | 8KN DN300 | m | 727.89 | 75 | 13% | 54591.75 | 雨水系统雨水管
22 | HDPE双壁波纹管 | 8KN DN400 | m | 255.08 | 120 | 13% | 30609.6 | 雨水系统雨水管
23 | HDPE双壁波纹管 | 8KN DN500 | m | 255.61 | 185 | 13% | 47287.85 | 雨水系统雨水管
24 | HDPE双壁波纹管 | 8KN DN600 | m | 131.11 | 260 | 13% | 34088.6 | 雨水系统雨水管
25 | 塑料检查井 | φ700 | 套 | 26 | 450 | 13% | 11700 | 雨水系统雨水塑料检查井
26 | 铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 27 | 330 | 13% | 8910 | 雨水系统雨水塑料检查井、室外强电电缆井
27 | 球墨铸铁雨水篦子 | 500mm*300mm*30mm | 套 | 41 | 100 | 13% | 4100 | 雨水系统雨水口球墨铸铁盖板
28 | 预制混凝土盖板 | 500mm*300mm*50mm，预制混凝土盖板 | m3 | 6.57 | 1150 | 13% | 7555.5 | 排水沟部分排水沟盖板
29 | 配电箱 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 3200 | 13% | 3200 | 室外强电AL1配电箱
总价（元）： | [6 empty] | 821081.01
备注：1、以上含税单价均包括运、装卸到场费用； 2、招标数量为按设计图纸理论计量，结算按实调整； 3、暂估价材料结算据实调整。